IESNA: LM-63-1995

[TEST] OS Reference MJY A

[DATE] April 27, 2004

[MANUFACT] OSRAM SYLVANIA

[OTHER] Approximate candlepower distribution and lumens of representative lamps.

[MORE] Values for individual lamps will vary.

[LAMPCAT] 14604

[LAMP] 75PAR30/CAP/SPL/NSP9 120V

TILT=NONE

1 1130 1 36 1 1 1 -0.3958 0 0

1 1 75

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 26 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

0

15126.00 14459.00 12738.00 10544.00 8409.00 6611.00 5245.00 4211.00 3446.00 2866.00 2414.00 2039.00 1746.00 1482.00 1273.00 1073.00

897.00 617.00 414.00 263.00 196.00 154.00 153.00 133.00 132.00 124.00 112.00 89.00 27.00 4.00 11.00 10.00 9.00 5.00 8.00 7.00