IESNA: LM-63-1995

[TEST] OS Reference MDW F

[DATE] April 27, 2004

[MANUFACT] OSRAM SYLVANIA

[OTHER] Approximate candlepower distribution and lumens of representative lamps.

[MORE] Values for individual lamps will vary.

[LAMPCAT] 14606

[LAMP] 75PAR30/CAP/SPL/FL40 120V

TILT=NONE

1 1130 1 36 1 1 1 -0.3958 0 0

1 1 75

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 26 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

0

2224.00 2210.00 2159.00 2098.00 2043.00 1990.00 1945.00 1901.00 1863.00 1818.00 1772.00 1723.00 1668.00 1613.00 1554.00 1492.00

1418.00 1217.00 988.00 781.00 613.00 482.00 378.00 302.00 189.00 128.00 97.00 78.00 62.00 46.00 23.00 15.00 8.00 5.00 3.00 3.00