IESNA: LM-63-1995

[TEST] OS Reference MLX A

[DATE] April 27, 2004

[MANUFACT] OSRAM SYLVANIA

[OTHER] Approximate candlepower distribution and lumens of representative lamps.

[MORE] Values for individual lamps will vary.

[LAMPCAT] 14603

[LAMP] 75PAR30/CAP/SPL/NFL25 120V

TILT=NONE

1 1130 1 36 1 1 1 -0.3958 0 0

1 1 75

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 26 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

0

4155.00 4099.00 3983.00 3872.00 3792.00 3739.00 3693.00 3634.00 3513.00 3299.00 2983.00 2611.00 2235.00 1891.00 1599.00 1353.00

1149.00 841.00 617.00 455.00 339.00 258.00 206.00 172.00 140.00 122.00 105.00 84.00 60.00 34.00 15.00 9.00 7.00 6.00 5.00 4.00